|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| التاريخ | | Date | | : | | | |  | الرقم | | | No. | | |  | : | | | | | |
| اسم الشركة | | Company Name | | : | | | |  | مسؤول التواصل | | | Contact Person | | |  | : | | | | | |
| هاتف الشركة | | Telephone | | : | | | |  | الموقع الالكتروني | | | Website | | |  | : | | | | | |
| العنوان | | Address | | : | | | |  | البريد الالكتروني | | | e-Mail Address | | |  | : | | | | | |
| # | اسم المادة Name / Item | | المواصفات Item description/ | | | | الوحدة Unit | الكمية Quantity | | المنشأ / العلامة التجارية  Origin / trademark | | | | السعرPrice | | | | العملة Currency | | تاريخ التسليم Delivery Date | | |
| الافرادي Unit price | الكلي Total Price | | |
| 1 | ICU bed (Domestic industry) | | ICU beds for infants and children: Movable, side barriers, Possibility of raising the head, with places on the sides to hang some serum holders, Manual, Domestic industry. | | | |  | 10 | |  | | | |  |  | | |  | |  | | |
| 2 | Monitor with neonatal pulse | | Turkish or Chinese origin, with an Oximeter for children and newborns, it offers the ability to measure pressure and ECG with a large screen | | | |  | 10 | |  | | | |  |  | | |  | |  | | |
| 3 | Sring Pump | | Turkish or Chinese origin, electric, with the ability to use Syringa, size 10-50 ml | | | |  | 6 | |  | | | |  |  | | |  | |  | | |
| 4 | infusion Pump | | Turkish or Chinese origin, electric, with the ability to use Syringa or serum bags, minmum infusion rate 5 ml /h . | | | |  | 7 | |  | | | |  |  | | |  | |  | | |
| 5 | Portable X-Ray Machine 3.8 KVA with handler | | Turkish or Chinese origin, High frequency X -ray generatotry type, 3.8 KVA , mAs Range: 0.3 - 100 mAs, with handler. | | | |  | 1 | |  | | | |  |  | | |  | |  | | |
| 6 | Cardioechography machine with pediatric prop | | Turkish or Chinese origin, Echocardiodoppler, with a probe for cardiac evaluation that can be used in children, with the ability to measure dimensions and cardiac indicators, and measure pulmonary and cardiac pressure indirectly. | | | |  | 1 | |  | | | |  |  | | |  | |  | | |
| 7 | Serum handler | |  | | | |  | 10 | |  | | | |  |  | | |  | |  | | |
| 8 | Bed cover | |  | | | |  | 10 | |  | | | |  |  | | |  | |  | | |
| 9 | pillow | |  | | | |  | 10 | |  | | | |  |  | | |  | |  | | |
| 10 | Blanket | |  | | | |  | 10 | |  | | | |  |  | | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | | | |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | | |

ملاحظات:

1. تعتبر الاسعار المقدمة اعلاه صالحة لمدة .................... يوم من تاريخ تقديم عرض السعر هذا.
2. اوافق والتزم بكل ما ورد ضمن اعلان طلب عروض الاسعار الخاص بعرض السعر هذا، واتحمل التبعات القانونية والمالية المترتبة على مخالفتي لما ورد ضمن اعلان طلب عروض الاسعار الخاص بهذا العرض.

|  |  |
| --- | --- |
| الاسم Name / | : |
| المنصب Title / | : |
| التاريخ Date / | : |
| التوقيع والختم  Signature & Stamp | : |