|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| التاريخ | | | Date | | : | | | |  | الرقم | | No. | | | | |  | | : | | | | |
| اسم الشركة/ المورد | | | Company Name | | : | | | |  | مسؤول التواصل | | Contact Person | | | | |  | | : | | | | |
| هاتف الشركة/ المورد | | | Telephone | | : | | | |  | الموقع الالكتروني | | Website | | | | |  | | : | | | | |
| العنوان | | | Address | | : | | | |  | البريد الالكتروني | | e-Mail Address | | | | |  | | : | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | | | | |  | |  | | | | |
| # | اسم المادة | | المواصفات | | | | الوحدة | الكمية | المنشأ / العلامة التجارية | | | السعر | | | | | | | | | | تاريخ التسليم | |
| الافرادي | | | | | الكلي | | | العملة | |
| 1 | **Monitor** | | مونيتور  :   متعدد المساري -  فيه قاريء ضغط -  مع وجود بلص أصبعي للأطفال والولدان  يفضل أن يكون بلاستيكي - وصلاته وصيانته متوفرة. | | | | قطعة | 5 | Chinese | | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| 2 | **Ventilator** | | منفسية سيارة اسعاف :  منفسة محمولة - نظام ضغطي - تعمل على الأكسجين فقط - لا تحتاج مدخل هواء أي ضاغط الهواء داخلي - تحوي عدة أنظمة عمل - تعطي حجوم صغيرة - تعمل على الأوزان الصغيرة  - داراتها متوفرة وصيانتها متوفرة . | | | | قطعة | 5 | Derkir /German | | |  | | | | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  | | |  |  | | | | |  | |  |  | | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  | | |  | المجموع |  | | | | | |  |  | | |

ملاحظات:

1. تعتبر الاسعار المقدمة اعلاه صالحة لمدة .................... يوم من تاريخ تقديم عرض السعر هذا.
2. اوافق والتزم بكل ما ورد ضمن اعلان طلب عروض الاسعار الخاص بعرض السعر هذا، واتحمل التبعات القانونية والمالية المترتبة على مخالفتي لما ورد ضمن اعلان طلب عروض الاسعار الخاص بهذا العرض.

|  |  |
| --- | --- |
| الاسم | : |
| المنصب الوظيفي | : |
| التاريخ | : |
| التوقيع والختم | : |